招 标 文 件

项目编号：

深圳市第二高级中学改造工程监理服务采购

深圳市第二高级中学

- 二○二四年六月

- 招标文件信息

| 项目编号： | SZ2G2024-ZWZB004 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 深圳市第二高级中学改造工程监理服务采购 |
| 项目类型： | 服务类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

- 一、项目概况：

深圳市第二高级中学改造工程监理服务项目具体服务的改造项目为：《食堂土建装修改造工程》《教学楼卫生间改造工程》《食堂水电消防油烟管道改造工程》《体育馆卫生间及更衣室改造工程》《食堂电缆架设工程》等，欢迎符合资格要求的供应商参加投标。

二投标人须知：

- 1、投标人资格要求：

1）在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的法人或者其他组织；（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）复印件加盖投标人公章，原件备查）。

2）投标人具有房屋建筑工程监理乙级或以上资质，提供复印件加盖公章。

3）参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

4）投标人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录。（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

5）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

2、投标人接到招标文件后，若有疑问，应在3天内提出书面意见并送达招标人，由招标人统一书面答疑，逾期不予解答。

3、投标人必须严格按规定进行投标，不得行贿、哄抬标价，隐瞒事实真相，损害招标人和其他投标人利益。

4、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

5、此次招标以综合评标法评标。

评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照

评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

技术标评分标准

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 10 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 55 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 2.1 | 实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程） | 10 | 专家评分 | 考察内容： 考察投标单位对监理工作的科学完善性分析。结合项目建设内容提出四控三管的监理实施方案。内容包括： 1、对项目质量控制的方案； 2、对项目进度控制的方案； 3、对项目成本控制的方案； 4、对项目变更控制的方案； 5、对项目合同管理的方案； 6、对项目信息管理的方案； 7、对项目安全管理的方案。 评审标准： 根据招标文件的需求和投标文件的响应情况，进行评价及分档评分： 1、评审为优（方案完善、合理、可操作性强）的，得10分； 2、评审为良（方案基本完善、基本合理、具有可操作性）的，得7分； 3、评审为中（方案一般完善、一般合理、可操作性一般）的，得3分； 4、评审为差（方案不完整、不合理、不具备可操作性）的，得，1分。 |
|  | 2.2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 10 | 专家评分 | 考察内容： 投标人针对本项目监理的重点难点分析透彻、描述准确，提出完整可行的应对措施，并制定合理化建议。内容包括： 1、对本项目的理解分析； 2、项目建设重点难点全面分析； 3、针对重点难点的应对措施； 4、对项目的合理化建议。 评审标准： 根据招标文件的需求和投标文件的响应情况，进行评价及分档评分； 1、评审为优（项目重难点分析完善、应对措施及相关的建议合理）的，得10分； 2、评审为良（项目重难点分析基本完善、应对措施及相关的建议较合理）的，得7分； 3、评审为中（项目重难点分析一般完善、应对措施及相关的建议一般合理）的，得3分； 4、评审为差（项目重难点分析不完善、应对措施及相关的建议不合理）的，得，1分。 |
|  | 2.3 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 10 | 专家评分 | 考察内容： 投标人提供项目质量保障措施方案，至少包括： 1、监理措施； 2、对时间的保障措施及方案； 3、对安全的保障措施及方案； 4、对环保的保障措施及方案。 评审标准： 根据招标文件的需求和投标文件的响应情况，进行评价及分档评分： 1、评审为优（方案内容全面，科学合理，可操作性强）的，得10分； 2、评审为良（方案内容全面、较科学合理、具有可操作性）的，得7分； 3、评审为中（方案一般全面、一般合理、可操作性一般）的，得3分； 4、评审为差（方案不完整、不合理、不具备可操作性）的，得1分。 |
|  | 2.4 | 拟安排的项目总监情况 | 10 | 专家评分 | 考察内容： 总监（项目负责人） - 1.具备注册监理工程师证书的，得4分； - 2.具备高级工程师职称的，得4分，中级工程师证书的，得2分；本小项最高得4分； 3.具备一级注册造价工程师或注册造价工程师证书的2分。 证明文件： 提供相关证书复印件及近一个月社保证明。未按要求提供或所提供的材料不清晰导致无法判断的或所提供的材料不能证明相关情况的，不得分。 |
|  | 2.5 | 拟安排的项目团队成员（除总监以外的主要技术人员） | 15 | 专家评分 | 考察内容： 1.具有国家注册监理工程师（房屋建筑专业）证书的，每提供1人得2分，本小项最高得4分。 2.具有监理协会颁发的监理员（房屋建筑专业）证书，每提供1人得2分，提供3人及3人以上得5分。 3.具备信息系统监理师的，每提供1人得3分，本小项最高得6分。 以上各小项累计加分，最高得15分。 证明文件： 提供相关证书复印件及近一个月社保证明。未按要求提供或所提供的材料不清晰导致无法判断的或所提供的材料不能证明相关情况的，不得分。 |
| 3 | 商务需求 |  |  |  | 35 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 3.1 | 业绩 | 20 | 专家评分 | 考察内容： 投标人自2021年1月1日至招标公告之日止）具有同类业绩（学校），每提供1项得4分，最高得20分。 证明文件： 提供合同关键页复印件加盖公章。不提供或无法辨别的不得分。 |
|  | 3.2 | 投标人体系认证及其他证书 | 7 | 专家评分 | - 考察内容： - 1.投标人具有ISO系列质量管理体系认证证书的，得3分；否则不得分。 - 2.投标人具有信息系统工程监理服务标准贯标证书的，得4分。 证明文件： 提供上述要求的相关证书复印件盖章。 |
|  | 3.3 | 社会责任 | 3 | 专家评分 | 考察内容： 投标人近5年具有公益事业捐赠的，每提供一份得1.5分，本项最高得3分。 证明文件： 提供上述有效的证明文件或转载截图等扫描件或复印件并加盖投标人公章，未按要求提供或提供不清晰的不得分。 |
|  | 3.4 | 诚信情况 | 5 | 专家评分 | 投标人在参与采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。（须提供《诚信承诺函》，格式自拟，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。 |

注：

1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入投标文件，制作索引以便于查找。

2、表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。

三、服务及技术要求

（一）监理总体服务工作内容

1、收到工程设计文件后编制监理规划。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

2、熟悉工程设计文件，并参加由采购人主持的图纸会审和设计交底会议；

3、参加由采购人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

4、审查施工方提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

5、检查施工方工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

6、检查施工方专职安全生产管理人员的配备情况；

7、审查施工方提交的施工进度计划，核查施工方对施工进度计划的调整；

8、审核施工分包人资质条件；

9、查验施工方的施工测量放线成果；

10、审查工程开工条件，对条件具备的签发“开工令”；

11、审查施工方报送的设备质量证明文件的有效性和符合性；

12、审核施工方提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报采购人审核、批准；

13、在巡视、旁站和检查、验收过程中，发现工程施工安全存在事故隐患的，要求施工方整改并报采购人；

14、经采购人同意，签发工程“暂停令”和“复工令”；

15、审查施工方提交的采用新设备的论证材料及相关验收标准；

16、审查施工方提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

17、审查施工方提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

18、参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

19、审查施工方提交的竣工结算申请中有关工程变更部分的工程数量，并报采购人；

20、编制、整理工程监理归档文件并报采购人。

（二）房建监理服务要求

1、 质量、进度、投资监理

1）协助采购人与施工方编写开工报告，协助采购人办理开工手续；

2）参加施工图纸会审；

3）审查施工方提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。

4）督促、检查施工方严格执行工程承包合同和国家安全技术规范、标准，协调采购人和施工方之间的关系；

5）审核施工方或采购人提供的材料、构配件和设备的数量及质量；

6）根据施工进度计划协助采购人编制用款计划；审核经质量验收合格的工程量，并签证工程款支付申请表；协助采购人进行工程竣工结算工作。

7）审批施工方报送的施工总进度计划；审批施工方编制的月度及周施工计划；分阶段协商施工进度计划，及时提出调整意见，督促施工方实施进度计划。

8）督促施工方严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工、控制工程质量；

9）督促、检查施工方落实安全保证措施；

10）组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收、签发工程付款凭证；

11）负责施工现场签证；

12）督促施工方整理合同文件和技术档案资料；

13）参加采购人组织的工程竣工初步验收；

14）提出工程质量评估报告；

15）参加工程验收，协助采购人审查工程结算；

16）检查工程状况，参与鉴定质量责任；

17）督促施工方回访；

18）督促施工方及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷。

2、安全监督

1）对施工方的安全作业责任制、安全作业保证体系进行审查，并促使其完善。对施工方在施工过程中的各项安全措施进行检查、审核并对其实施情况进行监督；

2）督促协调施工方严格执行有关安全作业的法规、规定、标准，对可能预见的事故积极提出预防和改进措施，及时制止和纠正各种违章作业，在施工的全过程贯彻实施安全作业，消除隐患。对重大安全隐患和问题责令施工方停工整改；

3）对施工现场机械设备的数量、性能、检修及特殊工种作业人员操作证进行审核，确保施工机械设备的正常运转，确保作业人员持证上岗；

4）审查施工方提交的施工现场平面布置图，督促施工方定期检查施工用电、机械设备、周边防护、消防器具等情况；针对本工程特点，加强防火意识及火灾应急预案，督促施工方切实落实建设工程施工现场消防安全技术规范。

3、文明施工监理

督促采购人与施工方签订文明施工协议和安全协议，根据协议内容检查、监督和落实。

（三）人员要求

1、中标方应组建满足工作需要的项目团队机构，配备必要的施工测量复核等所需的仪器设备。项目主要人员应具有相应的资格条件。

2、项目负责人：监理机构应针对本项目配备项目负责人1名，全面负责本项目的监理工作。项目负责人应具有监理师证书。

3、项目团队要求：配备1名驻场人员，1名不定时巡查人员。

四、商务要求

1、服务期限：自合同签订后90天。

2、质量考核验收标准：完成所有项目的交付标准，由甲方验收通过。因不可抗力的因素（包含但不限于战争、天灾等）导致项目无法准时交付的，由甲乙双方协商解决。

3、违约金：合同总金额的10%。

4、付款方式：根据监理服务内容，签订合同后支付%50监理酬金，服务项目竣工验收后支付剩余50%监理酬金。

5、服务要求：

5.1及时响应采购人的合理咨询、了解监理项目等需求。

5.2中标人应了解监理的项目需求，协助采购人监督、并及时反馈和处理相关问题。

5.3 中标人须实时监督到位，一旦发现所监理项目出现与其项目合同清单内容不符合时，须及时反馈到采购人，并通知施工方限时间更正相应符合合同清单所需产品。

5.4 监理项目如有隐蔽工程时，待隐蔽工程核验时，项目监理工作人员及时通知采购人、施工方等人员到现场进行验收，经验收合格后，方可进行下一步隐蔽施工步骤；监理工作人员须通过对其拍照记录（包含产品及产品外包装）、登记产品品牌型号等方式形成文件，方便后期项目竣工验收时提供证明材料。

五、投标文件格式（提供复印件并加盖公章）

# 附，投标文件目录（包含但不限于以下文件）：

- 法人代表授权书、法人授权委托书、法人和委托人身份证复印件；

- 提供资格要求证明文件及其他资质等；

- 评分标准中要求的相关文件；

- 其他；

- 要求投标书装订成册，一式两份。

诚信承诺函

致：

我公司已详细阅读并了解以下的全部内容，在此郑重承诺如下：

1、我公司在参加本项目采购活动中没有下列行为：

（1）在开标前三年内的经营活动中有重大违法记录；

（2）在采购活动中应当回避而未回避；

（3）未按有关规定签订、履行采购合同，造成严重后果；

（4）隐瞒真实情况，提供虚假资料；

（5）以非法手段排斥其他供应商参与竞争；

（6）与其他采购参加人串通投标；

（7）恶意投诉；

（8）向采购项目相关人员行贿或者提供其他不当利益；

（9）阻碍、抗拒主管部门监督检查；

（10）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经相关部门同意，将中标项目分包给他人；

（11）对本招标项目所提供的货物、工程或服务侵犯知识产权；

（12）有其他违反法律法规规定的行为。

2、我公司已清楚并愿接受，如有上述行为之一时，采购人将不予退还我公司投标保证金，并报政府采购主管部门，按有关规定一至三年内禁止我公司参与政府采购，将我公司行为在政府采购网站不诚信行为曝光台曝光，记入供应商诚信档案，并处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消我公司参与政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销我公司营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

公司名称（加盖单位公章）：

年 月  日