2019年消防维修工程

- 项目简介

我校属消防重点保护单位，为保障学生及教职员工生命及财产安全，加强和规范消防安全管理，延长设施设备使用寿命。拟面向社会公开招标，聘请专业消防维保单位，保障学校消防设备设施正常运行。学校消防报警系统包括：火灾自动报警系统及联动控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、火灾事故广播系统，气体灭火系统、防火卷帘门系统等,自动报警系统为三江生产的火灾自动报警系统，全校建筑为面积68042.35m2。

二、投标人须知

1、投标人必须具备相应的资质，近三年无重大质量、安全事故发生，并持有深圳市工商行政管理局签发的有效营业执照，必须具备消防设施工程资质一级以上（含一级资质）。

2、投标人接到的招标文件后，若有疑问，应在3天内提出书面意见并送达招标人，由招标人统一书面答疑，逾期不予解答。

3、投标人必须严格按规定进行投标，不得行贿、哄抬标价，隐瞒事实真相，损害招标人和其他投标人利益。

4、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

5、中标单位在修保设备过程中应注意文明，保持修保现场及周围环境的清洁，损坏安装现场物品或原有建筑，应当原价赔偿。

6、此次招标以综合评标法评标，最接近全部报价的均价为预中标价。

7、付款方式按照深圳市财政委员会规定的付款方式执。(服务费用按照季度支付)。

8、校园施工安全文明要求：双方签订的校园施工安全条例与合同具有同等法律效力。

9、预算控制金额：壹拾捌万元整（￥180，000.00）

10、本项目为长期维修服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，但最长不超过三年。即采用招一续二的方式，依据学校项目需要和中标供应商的履约情况，确定合同期限是否延长，学校指定考核标准，经考核合格的，可与中标人续签2020、2021年维修服务合同，但中标合同单价不予更改。若中标人不愿与采购人续签合同，须在当年12月1日前书面提出。

三、消防维护保养要求

1、要求每年对消防的内/外机设备，二次全面维护保养及维修工作，发现有故障的消防设备要及时修复。

2、要求每年对消防设备进行每月一次例行保养维修及小配件的更换及每年对烟温感设备进行一次清洗。

3、要求在保养期内，必须24小时配合技术人员驻校（住宿自理），如消防自动报警系统发生故障，应在1小时内修复，现场修复不了，应拿回公司修复后复原（含拆装机费用）。

4、在维保期间，要求对设备运行年限及运行状况详细记录、建立档案以备查验并要求每月配合公安消防机关的有关检查、测试，测试及维护保养记录报送消防机关备案。

5、合同期内：保养服务时使用的配件、除主机及主要设备如：消防水泵、报警主机、模块探测器等，维修时使用的零星配件、除主机及主要设备如：消防水泵、报警主机、模块探测器等以外的所有零配件，要求由服务公司免费提供。

6、维修保养费用（全年消防自动报警系统维修保养人工材料费（除主机及主要设备如：消防水泵、报警主机、模块探测器等）及安全管理、税金以年服务费结算。

7、在维保期间，所有维修更换配件，更换配件单项在800元以内由中标单位承担此费用及人工费用，维修更换配件单项在800元以上的由校方支付材料费用，中标单位支付维修更换人工费用。

8、维保时间：2019年1月  日—2019年12月31日(一年)

四、维保范围、方式及目的要求：

1、维保范围：消防设施，具体包括火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、消防对讲电话系统、消防广播系统、联动控制系统、防火卷帘门系统、（消防安全出口灯、应急灯更换）。

2、维保方式：月检、季检、年检及应急故障维修。

3、目的要求：使已承担维保的消防系统达到国家有关消防标准要求，并确保消防设备、设施时刻处于良好的工作状态，保证系统运行状况达到优良状态。

4、维保责任范围：维保单位负责为学校购买消防火灾保险，并提供保险单据（提供复印件并加盖章），如因维保不及时或有故障，在此期间发生火灾或造成师生财产损失，负责维保单位承担一切责任

5、维保期结束前维保单位须向甲方提供一年维保情况报告，并提供维修、维护记录台账。

五、消防自动报警系统保养清单：

| （一）：火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |
| 1 | 集中报警报警控制主机 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 感烟/感温探测器 |  | 只 |  | 1214 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 手动报警按钮 |  | 只 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 模块 |  | 只 |  | 426 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 警铃 |  | 只 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防电源 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 红外线对射探测器 |  | 只 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 火灾显示盘 |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 消火栓破玻按钮 |  | 只 |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 联动控制柜 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水泵控制柜 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）：自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
| 1 | 喷淋主、备泵 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 信号阀 |  | 台 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 湿式报警阀 |  | 台 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 喷淋头 |  | 只 |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水流指示器 |  | 只 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泵接合器 |  | 只 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制模块 |  | 只 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 闸阀 |  | 只 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）：消火栓灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |
| 1 | 消火栓主、备泵 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制模块 |  | 只 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内消火栓 |  | 套 |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防管道油漆涂刷 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 闸阀 |  | 只 |  | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）：火灾事故广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |
| 1 | 消防广播主机 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电话插孔 |  | 只 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制模块 |  | 只 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 扬声器 |  | 只 |  | 380 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）：气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |
| 1 | 气体贮气罐 |  | 只 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 感烟/感温探测器 |  | 只 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 紧急启动、停止按钮 |  | 只 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报警主机 |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制模块 |  | 只 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）：防火卷帘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |
| 1 | 卷帘门 |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防火控制门 |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防火门 |  | 套 |  | 175 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制模块 |  | 只 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）：排烟风机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |
| 1 | 排烟风机 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防火阀 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 排烟阀 |  | 只 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制模块 |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）:其他配件更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |
| 1 | 消防主机板 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 应急灯 |  | 个 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全出口灯(左\右) |  | 个 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）：火灾保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |
| 1 | 消防火灾保险 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、投标文件格式（提供复印件并加盖公章)

附，投标文件目录（包含但不限于以下文件）：

- 投标一览表；

- 报价表

- 投标人需提供：实施本项目的有关人资料表；

- 投标人需提供：法人代表授权书；法人委托授权书；

- 投标人提供：营业执照及资质等证明；（提供复印件）