- 体育馆及田径场看台钢结构网架安全修复

- 工程招标文件

- 一、项目简介：

我校体育馆于2018年9月份受台风“山竹”影响，部分装饰板吹落，出现裂缝等因素，考虑体育馆使用的整体安全性，保障学生及教师的生命及财产安全，拟安排进行体育馆及田径场看台钢结构网架修复项目的招标，

二、商务要求：

1、投标人资格：参加投标单位要求具有特种工程（限结构补强）专业承包不分等级、钢结构工程专业承包二级或二级以上、安全生产许可证等资质。（提供复印件）

2、此次招标以综合评标法评标，最接近全部报价的均价为预中标价。

3、投标书必须附上所用材料材质、规格清单。

4、为保证学校正常教学，中标单位必须自中标通知书发放之日起五个日历日内与甲方签合同，逾期不签则视为自动放弃中标。

5、为保证美观要求，施工时采用的材质、颜色必须由校方选择确认，否则不予于验收，其造成的损失一切由中标单位承担。

6、项目工期要求：15个日历日（包括生产、运输和安装或吊装、交付使用）。

7、项目验收严格按照招标文件要求验收，工程质量应符合国家相关标准；如不符合，拆走其产品并继续按工期履行合同。

8、预算控制金额为：人民币捌万伍仟元（￥85000.00）

9、此次招标为总价包干，含工程量清单、二次搬运及垃圾清运费、管理费、税金、安全文明措施、等全部费用。结算时按送审计价格结算，如送审计价高于中标价则按中标价结算，审计价低于中标价则按审计价结算。

10、中标单位在施工期间必须服从采购方安排，文明施工，保持施工现场整洁卫生，损坏物品须照价赔偿；出现任何安全事故，中标单位须负全责。

11、付款方式：按深圳市财政委员会付款方式付款。

三、工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 田径场看台 |  |  |  |
| 1 | 010901002001 | 彩钢瓦 | (1)异形修复彩钢瓦 | m2 | 50.00 |
| 2 | 010901002002 | 封檐板 | 1、封檐板加固及修复 2、耐候密封胶 3、泡沫条填充 | m | 160.00 |
| 3 | 010901002004 | 铝塑板（5mm）30丝 | (1)异形修复铝塑板 | m2 | 15.00 |
| 4 | 010901002003 | 瓦面加固 | 1.檩条加固 2.耐候密封胶防水 | m2 | 1920.00 |
| 5 | 011705001001 | 高空车 | 1.臂架式高空作业平台 提升高度20m | 台次 | 4 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 体育馆 |  |  |  |
| 6 | 010901002004 | 铝塑板（5mm）30丝 | (1)异形修复铝塑板 | m2 | 40.00 |
| 7 | 010901002006 | 耐候密封胶防水 | 1.耐候密封胶防水 | m2 | 300.00 |
| 8 | 011705001002 | 高空车 | 1.臂架式高空作业平台 提升高度25m | 台次 | 3 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |

四、投标文件格式（提供复印件并加盖公章)

附，投标文件目录（包含但不限于以下文件）：

- 投标一览表；

- 报价表

- 投标人需提供：实施本项目的有关人资料表；

- 投标人需提供：法人代表授权书；法人委托授权书；

- 投标人提供：营业执照及资质等证明；（提供复印件）