2018年度空调维护招标需求

- 投标方须知：

- 投标文件的编制（都需加盖公章）：

  - 投标函；

    - 投标函（格式）

    - 投标一览表（格式见附件一）

    - 投标分项报价表（格式见附件二）

    - 货物说明一览表（格式见附件三）

    - 技术规格偏离表（格式见附件四）

    - 本项目维保及售后服务条款

  - 资格证明文件(统一格式)，包括：

    - 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

    - 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

    - 法人组织机构代码

    - 法人代表证明

    - 法人代表授权书

    - 产品授权证书

  - 报价要求：

    - 投标单位自行承担与准备和参加投标相关的全部费用。

    - 投标人所投产品必须为全新的、经检验合格的产品，进口产品须在供货时提供完整的报关证明和原产地证明等文件。

    - 本项目采用为包工包料方式，投标报价应包含以下但不限于以下费用：设备费、运输费、施工费、管理费、税金、质保期维修服务等所有相关费用。同时，若项目变更产生的费用不超过投标总价的5%，采购人将不再追加费用。本项目最终结算价不得超过投标价。结算货币为人民币。

    - 本单位对投标人的任何报价均视为其对本招标文件内容（包括对产品名称、数量、配置要求、技术规格、履行期限、履行地点、付款方式、安装条件等）已全部理解。

    - 投标人在投标时应将随产品附送的零配件等的费用计入投标总价。

    - 交货地点为：深圳市第二高级中学。

  - 投标文件恕不退还。

- 投标截止时间及投标文件密封、投递方式：

  - 投标截止时间为：详情请查阅WWW.SZ2G.CN最新公告。

  - 标书必须密封，并在密封处骑缝加盖公章。

  - 投标文件请递交以下地址:深圳市第二高级中学四楼会议室

- 投标文件的份数和签署：

  - 投标人应提供投标文件正本一份，副本两份；

  - 投标文件的封面应在右上角注明“正本”或“副本”，正本和副本若有不一致之处，以正本为准；

  - 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代理人签字或盖章；

- 现场踏勘：投标人须于6月29日上午9:00-12:00来我单位进行现场勘查，熟悉采购人现有系统的运行情况以及环境情况，进而自行确定项目可能的施工等其他费用。

- 投标保证金：免收；

- 评标与定标方式：

由我校评标委员会对各单位的投标书进行内部评议，采用最低价定标。

- 合同签订：

  - 中标单位收到《中标通知书》后，需按照《中标通知书》规定的时间、地点与我校签订合同，不得拖延或拒签合同。

二、服务范围

1、维护设备清单

| 序列 | 项目 | 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生餐厅多联机改造 | 移内机、改水管、加长铜管、加雪种 | 30 | 食堂装修，空调移位 |
| 2 | 学生宿舍空调噪音大 | 空调震动噪音大，影响休息，加装防震胶垫并更换四个不锈钢螺丝 | 553 |  |
| 3 | 教师办公室滴水 | 原铝合金百叶风口遇冷会形成水滴，掉落教师办公桌，更换为塑钢型 | 36 |  |
| 4 | 空调拆装 | 三匹旧空调拆装 | 25 |  |
|  |  | 三匹单拆 | 35 |  |
|  | 学生宿舍空调 | 一匹单拆 | 100 |  |
| 5 | 空调清洗维护费 | 分体旧机（2007-2012）清洗 | 657 | 内外机深度清洗二次 |
|  |  | 分体旧机（2007-2012）维修 | 657 |  |
|  |  | 分体新机清洗费（2013-2018） | 350 | 内外机深度清洗二次 |
|  |  | 五匹风管式空调清洗 | 34 | 深度清洗二次 |
|  |  | 五匹风管式空调维修 | 34 |  |
|  |  | 格力中央空调外机保养 | 35 |  |
|  |  | 格力中央空调内机保养 | 127 |  |
| 6 | 格力多联机维修及配件 | 压缩机HNB71FA-YJG | 2 |  |
|  |  | 模块IPM PM50CLA120 | 10 | 含备用件 |
|  |  | 主板30228304 WZC831A | 10 | 含备用件 |
|  |  | 电源板30228002 WZS801 | 10 | 含备用件 |
|  |  | 压缩机驱动板30228605 WZ863A | 10 | 含备用件 |

三、商务需求

（一）、资质要求：

- 投标人必须是具有深圳本地服务机构的独立法人公司，本项目不接受联合体投标。

- 投标人注册资金50万以上（含50万的深圳市注册企业）。

- 投标人必须取得格力空调原厂授权的经销商及特约维修服务单位，并提供原件的扫描件，原件备查。

（二）、其他要求：

- 服务周期：中标单位需在接到中标通知书后5个日历日内与用户方签订合同。

- 服务地点：深圳市南山区西丽茶光路北 深圳市第二高级中学 。

- 付款方式： 按服务周期分期支付。

四、服务需求

- 提供维护工具及软件要求：防静电除尘设备，高压风泵，吸尘器、空调专用清洁器具，雪种泄漏检测器、万用表、电流表、毫伏表、超声波清洗机及高空作业相关安全装置等相关专业工具。

- 根据“维护设备清单”内容，逐项进行维护工作，并做好相关维护记录，在空调使用前做好相关的维护工作，配备最少三套备用配件以备应急使用，全面检修及维护，对蒸发器、冷凝器、风道、风轮、过滤网做好全面的清洁工作，并保障空调运转正常，出现故障需3小时内到达现场维修并在12小时内修复设备，在保养过程中除电脑主板、压缩机、风扇以外的所有损坏配件由保养公司免费维修或更换，如需拆装空调只收取材料费用而不再收取人工费用。在保养过程中需更换压缩机、风机、主板等配件其执行价格均要低于或等于市场同期报价执行，不得高于市场价，否则不予结算。

- 维护时需要检测空调制冷剂有无泄漏，并免费补充制冷剂。维护过程中，未更换配件及更换配件100元以下均不能再收费，维护费含100元以下配件更换。

- 在空调使用旺季，需安排一名具备空调维修从业资格的维护人员在学校驻点，随报随修。

- 服务周期为2018年7月01日——2018年12月31日。

- 需做好维护日志。

- 在维护过程中因维护人员人为损坏设备将无偿修复，如果不能修复将照价赔偿。