教学仪器设备采购招标需求书

- 投标方须知：

- 投标文件的编制（都需加盖公章）：

  - 投标函；

    - 投标一览表（格式见附件一）

    - 物料采购清单一览表（格式见附件二）

  - 资格证明文件(统一格式)，包括：

    - 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

  - 报价要求：

    - 投标单位自行承担与准备和参加投标相关的全部费用。

    - 投标人所投产品必须为全新的、经检验合格的产品。

    - 交货地点为：深圳市第二高级中学。

  - 投标文件恕不退还。

- 投标截止时间及投标文件密封、投递方式：

  - 投标截止时间为：详情请查阅WWW.SZ2G.CN最新公告。

  - 标书必须密封，并在密封处骑缝加盖公章。

  - 投标文件请递交以下地址:深圳市第二高级中学四楼会议室

- 投标文件的份数：

  - 投标人应提供投标文件一式三份；

- 投标保证金：免收；

- 现场勘察：投标人带法人授权书前往现场踏勘，领取现场勘察证明文件。

时间：2018年5月11日14:00-16:00集中统一勘察，过期不候。

地点：深圳市第二高级中学

联系人：史老师       联系电话：26502222-8611

- 评标与定标方式：

由我校评标委员会对各单位的投标书进行内部评议，采用最低价定标。

- 合同签订：

  - 中标单位须在规定的时间、地点与我校签订合同，不得拖延或拒签合同。

- 仪器设备采购详细需求清单

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气净化器滤芯（大功率除甲醛） | 噪音: 25-65dB最大噪音: 65dB检测报告编号: WCk-17-50182滤网类型: 复合滤网。甲醛CADR值: 226立方米/小时、甲醛CCM值: F4(1500≤M)、空气净化能效等级: 高效级、颗粒物CADR值: 357立方米/小时、颗粒物CCM值: P4(12000≤M)、颜色分类: 白色、风量: 357立方米/小时、功能: 定时 除VOC 除甲醛 除烟除尘 除雾霾 除菌, 负离子、工作原理: 活性炭 负离子 HEPA技术、空气净化产品类别: 空气净化器、风量: 301-400立方米/小时、电源方式: 交流电 | 3 | 套 |
| 2 | 洁净风滤空气净化滤芯 | 噪音: 18-45dB控制方式: 遥控式智能类型: 其他\滤网类型: 复合滤网\ 风量: 279立方米/小时,适用面积: 41㎡(含)-60㎡(含),功能: 定时 除花粉 除甲醛 除烟除尘 杀菌 加氧,工作原理: 活性炭 负离子 等离子 HEPA技术 其他空气净化产品类别: 空气净化器,风量: 151-300 立方米/小时 电源方式: 交流电 | 4 | 套 |
| 3 | 移动型无管生化净气柜过滤层 | 空气处理量：220m3/h 过滤框数量：1 平均表面风速：0.4-0.6m/s 操作孔类别：符合人体工程学的椭圆形开孔 电压/频率：输入电压：100-240V，内部电压：24V-DC/50-60 综合性酸碱，无机，有机气体过滤层。模块化过滤技术，可垂直摆放大小一样的活性炭过滤器和HEPA过滤器实现一套多层过滤组件， 由此很容易通过调整过滤器来满足实验室内各种化学实验的需求。 安全始终是首要前提: 过滤效能和控制浓度遵循中国JG/T 385-2012，法国AFNOR NFX 15 211，美国ANSI Z9.5-2012标准。 | 2 | 台 |
| 4 | 无管自净气型通风柜 | LED显示屏，电脑化控制面板，显示柜内温度 在线监测实验室内空气质量变化情况并显示ppm数值（可选） 实时监测过滤器出风口化学品浓度变化并显示ppm数值（可选） 在线显示面风速，高灵敏探头精确测量，显示风机转速等 报警点设置：用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级LED照明灯功率5W相当于25W的日光灯，不产生热量，安全并不影响实验环境温度； 使用寿命达10万小时以上。 环氧树脂台面一体透芯，具有优秀的化学稳定性，特殊高压牛皮纸加酚醛树脂经高温固化而成，使面板有较强的抗撞击性；阻燃材料，耐高温；特殊的表面结构，使产品耐刻刮，耐磨。接口抗电磁干扰电源线 升级配件：过滤器型号MA-01型过滤器：应用广泛，有效去除有机溶剂 固定工作台(含层板)/固定工作架： 替代传统的中央工作台和边台，针对NF系列有相匹配的固定工作台或固定工作架 | 5 | 台 |
| 5 | 低速离心机 | 4000r/Min 相对离心力1430XG 角式转子6-12支，低噪型，可控无极电机100-4000r/Min | 3 | 台 |
| 6 | 多功能台式加工机 | 设备尺寸335 x 272 x 289 mm设备净重4.5 kg机身材料铝合金文件传送U 盘，USB 线电源电压100-240V AC 触控屏幕3.5 英寸操作系统 macOS, Windows 同时具备3d打印，激光雕刻，CNC雕刻切割功能。1）3D 打印：热床温度最高可达 80℃ 打印尺寸125 x 125 x 125 mm打印头运动速度最高可达 100 mm/s 打印层厚0.05 - 0.3 mm喷嘴口径0.4 mm打印材料1.75mm PLA, ABS, PVA 等。不可用耗材 尼龙铝粉材料、石墨等 喷嘴温度最高可达 250℃ 打印软件 Snapmaker3D, 以及其它第三方软件，例如 Cura, Simplify 3D, Slic3r 打印文件 STL, OBJ 2）激光雕刻 工作尺寸125 x 125 mm激光功率200 mW激光波长405 nm激光安全级别Class 3B雕刻材料木片、竹子、皮革、塑料、纸、织物、非透明的亚克力等 不可雕刻材料金属、玻璃、宝石、透明材料、反光材料等。雕刻文件SVG, JPEG, PNG 等 3）CNC 雕刻/切割 工作尺寸90 x 90 x 50 mm 刀柄直径3.175 mm雕刻材料木头、亚克力、PCB、碳纤板。不可雕刻材料金属、玻璃、宝石、塑胶玻璃等 主轴转速19,000 转每分钟。雕刻文件 SVG, STEP, IGES, IGS, DWG, DXF 等* 用户可以通过Autodesk Fusion 360等第三方软件将以上格式文件转换成产品支持的G-code文件。 | 1 | 套 |
| 7 | 教育机器人A | LED面板，积木式编程，支持AI和IOT功能，内置编程模块，通过编程设定实现不同路径的移动、各种表情的切换和音乐演奏。 | 1 | 套 |
| 8 | 教育机器人B | 积木式编程，支持手机遥控，手机编程功能，内置编程模块，通过编程设定实现不同路径的移动、各种表情的切换和音乐演奏。全金属吉普车外观，可拼接积木套件，光纤传感器、LED面板模块、RGB超声波传感器、巡线传感器等，328P主控芯片模块，USB、蓝牙、红外三种方式。编程平台是WeeeCode，同时支持图形化编程和Arduino IDE编程 | 3 | 套 |
| 9 | 运动合成分解演示器 | 物理国标底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度1.5mm的钢板制作，面板尺寸为400×320mm，底座尺寸为400×120×14mm；小车尺寸约80×50×40mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×170mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为φ39.5×5.5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为φ8mm，皮带采用φ50mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。仪器使用电源电压：DC3～6V。 | 5 | 套 |
| 10 | 洛伦兹力演示器 | 物理国标安培力是洛伦兹力的宏观表现，故从安培力大小公式，可以反推得洛伦兹力公式。 安培力F=BIL 电流I=Q/t 代入上式F=BL(Q/t)=qvB(从宏观到微观) 从微观到宏观 F=BIL=BnqsvL=NBqv, 即F（安培力）=Nf (f是洛伦兹力) 产品规格：加速极电压：0V～250V连续可调，励磁电流： 0A～2.5A连续可调。 外箱尺寸：45*40*65厘米 | 3 | 套 |
| 11 | 传感器套件 | 热传感器和光传感器，物理国标 | 30 | 套 |
| 12 | 直线电桥 | 物理国标 | 30 | 套 |
| 13 | 演示原副线圈 | 物理国标 | 5 | 套 |
| 14 | 手持云台A | 微调范围：可控转动范围俯仰：-35-135°水平：±320°横滚：±30°结构设计范围 俯仰：-50-140°水平：±330° 横滚：-50-90°影像传感器：1/2.3英寸CMOS传感器，有效像素1240万（总像素1276万）镜头：3.5倍光学变焦镜头，35mm等效焦距：22-77mmF2.8(广角)-F5.2(长焦)， FOV 92°(广角) -35°(长焦)ISO范围：100-3200（视频），100-1600（照片）电子快门速度：8秒-1/8000秒（M档下最高可达30秒）照片最大分辨率：4000×3000照片拍摄模式：单张拍摄多张连拍（BURST）：3/5/7张自动包围曝光（AEB）：3/5张@0.7EV步长定时拍摄一键全景自拍全景录影分辨率： UHD: 4K (4096×2160) 24/25p4K (3840×2160) 24/25/30p 2.7K(2704×1520)24/25/30pFHD:1920×108024/25/30/48/50/60/100p录影模式：普通录影，慢动作录影视频存储最大码流：60 Mbps支持文件系统：FAT32(≤32 GB)；exFAT (＞32 GB)照片格式：JPEG，DNG（RAW）视频格式：MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)支持存储卡类型：Micro SD卡，最大支持64GB，传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡工作环境温度：0-40℃ 音频输出：双声道，48 KHz，AAC | 1 | 套 |
| 15 | 手持云台B | 防抖手机云台 内置锂离子电池，续航15小时 | 2 | 套 |
| 16 | 高精度温度计 | 0-50度红水国标 | 100 | 根 |
| 17 | 电动打橡胶塞孔机 | 立式国标，220V,孔夹保护装置 | 2 | 台 |
| 18 | 电动榨汁机 | 榨汁搅拌机，干磨 搅拌 制奶昔 榨汁，3刀头，2搅拌杯 | 2 | 台 |
| 合计 |  |  |  |  |

三、商务需求

1、投标单位须在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有相关的经营范围（教学仪器、教学设备）；

2、投标单位注册资金不低于200万元人民币（提交工商注册登记资料复印件）；

3、投标单位需具有深圳市政府采购注册投标人资格（提交深圳市政府采购中心资格复印件）；

4、本项目不接受联合体投标

5、投标文件主产品需提供具体内容彩页，并需体现投标产品的具体技术参数；

6、投标报价需含发票税费、运输、卫生清理，售后质保金服务等所有总价。

四、技术需求

技术标准：产品参数需与需求方吻合，不得负偏离，质量必须符合国家规范及行业最新标准；

所有产品需提供正规厂家销售资料，确保为全新未拆封正规渠道产品。

五、其他资料

1、附件一、投标一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件二、物料采购清单一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 序号 | 名称 | 图片样式 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |