- 2018年消防设施、设备采购项目招标文件

一、投标人须知

1、投标人必须具备相应的资质，近三年无重大质量、安全事故发生，并持有深圳市工商行政管理局签发的有效营业执照，必须具备消防设施设备销售资质。

2、投标人接到的招标文件后，若有疑问，应在3天内提出书面意见并送达招标人，由招标人统一书面答疑，逾期不予解答。

3、投标书必须附上所用材料材质、规格清单。

4、投标人必须严格按规定进行投标，不得行贿、哄抬标价，隐瞒事实真相，损害招标人和其他投标人利益。

5、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

6、中标单位在供应设施设备器材货物过程中应注意文明，更换时保持现场及周围环境的清洁，损坏现场物品或原有建筑，应当原价赔偿。

7、项目供货要求：15个日历日（包括生产、运输和安装或摆放、交付使

用）。

8、此次招标以综合评标法评标，最低价为预中标价。

9、校园施工安全文明要求：双方签订的校园施工安全条例与合同具有同等法律效力。

10、付款方式按照财政局规定的付款方式执行。

二、货物清单明细（器材摆放由中标单位按照校方指定位置摆放）

| 类型 | 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防器材 | 1 | 干粉灭火器 (桂安、联塑、胜安达、袋鼠) | 326 | 箱 | 1、含2个4kg灭火器； 2、含钢制灭火器箱,箱体厚度不低于0.8mm箱体字体内容及格式由学校确认。 3、有效期：5年 |
|  | 2 | 二氧化碳灭火器(桂安、联塑、胜安达、袋鼠) | 6 | 箱 | 1、含2个3kg二氧化碳灭火器； 2、含不锈钢灭火器箱,箱体厚度不低于0.8mm箱体字体内容及格式由学校确认。 3、有效期：5年 |
|  | 3 | 推车式灭火器(桂安、联塑、胜安达、袋鼠) | 22 | 台 | ①规格：30kg；②使用年限：5年 |
|  | 4 | 灭火毯 | 6 | 个 | 规格：1200mm*1200mm 灭火毯均以消防色红色为包装，分别用红色塑料盒或红色布袋包装并挂墙，方便取用。 |
| 要求： 1、器材须是正规厂家生产的合格产品（出具相应检测报告）。 |  |  |  |  |  |
| 2、置换的过期灭火器由中标单位按照校方指定位置放好,待师生消防演练使用完后，再由中标 单位回收处理。 |  |  |  |  |  |
| 3、干粉灭火器箱箱体需喷涂指定图样，由校方选择并确定。 |  |  |  |  |  |

4、注：以上器材报价含税金及人工费。