教学仪器设备采购招标需求书

- 投标方须知：

- 投标文件的编制（都需加盖公章）：

  - 投标函；

    - 投标一览表（格式见附件一）

    - 物料采购清单一览表（格式见附件二）

  - 资格证明文件(统一格式)，包括：

    - 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

  - 报价要求：

    - 投标单位自行承担与准备和参加投标相关的全部费用。

    - 投标人所投产品必须为全新的、经检验合格的产品。

    - 交货地点为：深圳市第二高级中学。

  - 投标文件恕不退还。

- 投标截止时间及投标文件密封、投递方式：

  - 投标截止时间为：详情请查阅WWW.SZ2G.CN最新公告。

  - 标书必须密封，并在密封处骑缝加盖公章。

  - 投标文件请递交以下地址:深圳市第二高级中学四楼会议室

- 投标文件的份数：

  - 投标人应提供投标文件一式三份；

- 投标保证金：免收；

- 评标与定标方式：

由我校评标委员会对各单位的投标书进行内部评议，采用最低价定标。

- 合同签订：

  - 中标单位须在规定的时间、地点与我校签订合同，不得拖延或拒签合同。

二、仪器设备采购详细需求清单

带“▲”标志的货物选项为重要使用参考指标，允许正偏离，负偏离将视为投标无效

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目高倍显微镜 | 专业双目2500倍¦生物科普教学，平移式双目镜10x/18，▲消色差物镜4x,10x,40x,100x，双层活动平台，尺寸110*120mm，移动范围70*20mm，同轴粗微调焦机构，调焦范围10MM，▲NA1.2阿贝聚光镜带可变光阑，燕尾升降机构，LED亮度可控光源，独立电源适配器，▲配置绿色滤色片，防尘罩，高倍香柏油 | 60 | 台 |
| 2 | 空气净化器（大功率除甲醛） | ▲1噪音: 25-65dB最大噪音: 65dB▲检测报告编号: WCk-17-50182滤网类型: 复合滤网。▲甲醛CADR值: 226立方米/小时、▲甲醛CCM值: F4(1500≤M)、▲空气净化能效等级: 高效级、▲颗粒物CADR值: 357立方米/小时、▲颗粒物CCM值: P4(12000≤M)、颜色分类: 白色、风量: 357立方米/小时、功能: 定时 除VOC 除甲醛 除烟除尘 除雾霾 除菌, 负离子、工作原理: 活性炭 负离子 HEPA技术、空气净化产品类别: 空气净化器、▲风量: 301-400立方米/小时、电源方式: 交流电 | 3 | 台 |
| 3 | 中功率空气净化器 | ▲噪音: 18-45dB控制方式: 遥控式智能类型: 其他\▲滤网类型: 复合滤网\ ▲风量: 279立方米/小时,适用面积: 41㎡(含)-60㎡(含),功能: 定时 除花粉 除甲醛 除烟除尘 杀菌 加氧,工作原理: 活性炭 负离子 等离子 HEPA技术 其他 空气净化产品类别: 空气净化器,▲风量: 151-300 立方米/小时 电源方式: 交流电 | 4 | 台 |
| 4 | 除湿干燥机（商用型大功率） | ▲功率: 1700W智能型▲最大日除湿量: 138L/h ▲ 水箱容量: 0L直排 ▲适用面积: 100-300㎡ | 2 | 台 |
| 5 | 细菌三型涂片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 6 | 酵母菌装片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 7 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 120 | 片 |
| 8 | 动物细胞有丝分裂 | 马蛔虫卵切片 | 120 | 片 |
| 9 | 蛙卵裂期切片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 10 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 11 | 水螅带牙整体装片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 12 | 蚕豆叶下表皮装片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 13 | 青霉装片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 14 | 放线菌装片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 15 | 字母e装片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 16 | 蛙囊胚期装片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 17 | 蛙原肠期装片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 18 | 蝗虫精巢减数分裂装片 | 显微观察固定装片 | 120 | 片 |
| 19 | 手摇交直流发电机 | j2417 | 3 | 台 |
| 20 | 座式碰撞实验器 | j4435 | 30 | 套 |
| 21 | 碰撞实验玻璃球 | 1.6CM，5G | 50 | 个 |
| 22 | 平抛实验器附件 | 铁夹 | 30 | 个 |
| 23 | 坐标纸 | 平抛实验用 | 100 | 张 |
| 24 | 电火花计时器 | 207 | 30 | 套 |
| 25 | 动量传递球 | J04433 | 5 | 套 |
| 26 | 轨道小车 | 21051 | 30 | 套 |
| 27 | 离心轨道 | J04234 | 3 | 个 |
| 28 | 焊机 | 电源电压：AC220V/110V±20V 功率1.5KW（瞬时） 电流：500A， 机身：140*145*200mm 重量：7kg ▲焊机功能：可调式脉冲时间2-80MS ▲焊台功能：温度150℃-450℃，升温时间6-8S升温到300℃ | 1 | 台 |
| 29 | 焊笔A | ▲焊头可调间距：0.2-0.7mm ▲电缆长度：1260mm ▲电缆规格：18mm2 ▲焊头尺寸：φ1.5mm*7mm ▲最大电流：500A | 1 | 支 |
| 30 | 焊笔B | ▲焊头间距：3mm ▲电缆长度：1260mm ▲电缆规格：18mm2 ▲焊头尺寸：φ1.5mm*7mm ▲最大电流：500A | 1 | 支 |
| 31 | 医药箱 | 30*21.7*24CM铝合金双层对开式 | 20 | 个 |

三、商务需求

1、投标单位须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有相关的经营范围（教学仪器、教学设备）；

2、同价格下投标单位具有深圳市政府采购注册投标人资格优先；

3、本项目不接受联合体投标

投标文件主产品需提供具体内容彩页，并需体现投标产品的具体技术参数；投标报价需含发票税费、运输、卫生清理，售后质保金服务等所有总价。

四、技术需求

技术标准：产品质量必须符合国家规范及行业最新标准。

五、其他资料

1、附件一、投标一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件二、物料采购清单一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 序号 | 名称 | 图片样式 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |