综合楼二楼报告厅地面改造工程招标文件

- 一、项目简介：

二、设计单位名称：                   费用：

监理单位名称：                   费用：

三商务要求：

1、投标人资格：参加投标单位要求具建筑装饰工程二级资质以上（含二级）并提供有效资质及其他资质等（提供复印件）。

2、此次招标以综合评标法评标，最接近全部报价的均价为预中标价。

3、投标书必须附上所用材料材质、规格清单。

4、为保证学校正常教学，中标单位必须自中标通知书发放之日起五个日历日内与甲方签合同，逾期不签则视为自动放弃中标。

5、为保证美观要求，施工时采用的材质、颜色必须由校方选择确认，否则不予于验收，其造成的损失一切由中标单位承担。

6、项目工期要求：20个日历日（包括生产、运输和安装或吊装、交付使用）。

7、项目验收严格按照招标文件要求验收，工程质量应符合国家相关标准；如不符合，拆走其产品并继续按工期履行合同。

8、此次招标为总价包干，含工程量清单、二次搬运及垃圾清运费、管理费、税金、安全文明措施、送审费等全部费用。结算时按送审计价格结算，如送审计价高于中标价则按中标价结算，审计价低于中标价则按审计价结算。

9、中标单位在施工期间必须服从采购方安排，文明施工，保持施工现场整洁卫生，损坏物品须照价赔偿；出现任何安全事故，中标单位须负全责。

10、付款方式：按深圳市财政委员会付款方式付款。

11、安全文明施工要求：双方签订的校园施工安全条例与合同具有同等法律效力。

四、工程量清单：

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 计量 单位 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参考品牌 |
|  |  | 分部工程 |  |  |  |
|  | 一 | 地面瓷砖拆除、修复等 |  |  |  |
| 1 | 60001-58 | 面砖地面拆除 | 100m2 | 6.830 |  |
| 2 | 60007-50 | 陶瓷地砖楼地面 (块料周长 mm以内) 2400 | 100m2 | 5.500 |  |
| 3 | 60007-54 | 陶瓷地砖 台阶 | 100m2 | 0.450 |  |
| 4 | 60007-56 | 陶瓷地砖 零星项目 | 100m2 | 0.560 |  |
| 5 | 60007-40 | 天然石材 零星项目 水泥砂浆粘贴（广场等修复） | 100m2 | 0.320 |  |
| 6 | 60001-141换 | 人工装废料自卸汽车运 运距1km以内(实际值:45km) | 100m3 | 0.550 |  |
|  | 二 | 其他地面、实木门等 |  |  |  |
| 1 | 60007-93 | 楼地面 防静电地毯厚度15mm | 100m2 | 2.450 |  |
| 2 | 2004-50 | 高级硬木折叠门制安（胡桃木实木门，含五金配件） 第一扇门1.6m*2.3m， 第二扇门1.8m*2.3， 第三扇门1.8*2.3 | 100m2 | 1.400 |  |
| 3 | 独立费 | 室外羽毛球场拼装运动地板: 1、材质：高性能聚丙烯共聚物 2、规格：40cm(长)×40cm(宽)×1.58cm(高)；独特打造的25小块状软连接板体结构，使地板与地面轻松实现无缝贴合，产品贴地性更强；该种拼装地板由拼装单元拼装成一片标准羽毛球场； 3、颜色：有红、黄、深蓝、海水蓝、墨绿、草绿、紫、橙、咖啡、灰、黑、白、透明色13款颜色 4、“半月形”伸缩条；加固化的悬浮结构、十字型背部支撑系统，可均匀迅速的分散表面荷载，减震性超过53%；平整度：≤0.3mm；摩擦系数：0.5；地板耐压性：单块地板均匀受压15KN历时一分钟，无任何破损；高温试验（70摄氏度，24h）：实验后无融化、无龟裂、无明显色差；低温试验（—40摄氏度，24h）：实验后无龟裂、无明显色差。 5、产品具有国家体育用品检测中心的检验报告和SGS相关检测报告；产品公司通过ISO环境及质量体系； 6、产品和安装企业具有安全生产标准化企业认证资质, 7、含画线， 8、质保期8年 | m2 | 462 | 英利奥、 劲踏、 欧立曼 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |