教学楼功能室改造工程招标文件

- 一、项目简介：

二、设计单位名称：                   费用：

监理单位名称：                   费用：

三商务要求：

1、投标人资格：参加投标单位要求具建筑装饰工程二级资质以上（含二级）并提供有效资质及其他资质等（提供复印件）。

2、此次招标以综合评标法评标，最接近全部报价的均价为预中标价。

3、投标书必须附上所用材料材质、规格清单。

4、为保证学校正常教学，中标单位必须自中标通知书发放之日起五个日历日内与甲方签合同，逾期不签则视为自动放弃中标。

5、为保证美观要求，施工时采用的材质、颜色必须由校方选择确认，否则不予于验收，其造成的损失一切由中标单位承担。

6、项目工期要求：20个日历日（包括生产、运输和安装或吊装、交付使用）。

7、项目验收严格按照招标文件要求验收，工程质量应符合国家相关标准；如不符合，拆走其产品并继续按工期履行合同。

8、此次招标为总价包干，含工程量清单、二次搬运及垃圾清运费、管理费、税金、安全文明措施、送审费等全部费用。结算时按送审计价格结算，如送审计价高于中标价则按中标价结算，审计价低于中标价则按审计价结算。

9、中标单位在施工期间必须服从采购方安排，文明施工，保持施工现场整洁卫生，损坏物品须照价赔偿；出现任何安全事故，中标单位须负全责。

10、付款方式：按深圳市财政委员会付款方式付款。

11、安全文明施工要求：双方签订的校园施工安全条例与合同具有同等法律效力。

四、工程量清单：

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 计量 单位 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参考品牌 |
|  | 一 | 拆除等 |  |  |  |
| 1 | 60001-61 | 地毯拆除 | 100m2 | 2.450 |  |
| 2 | 60001-29 | 机械拆除 砖及砌块砌体 | 10m3 | 1.150 |  |
| 3 | 100101-14 | 铝合金、塑钢窗拆除 | m2 | 16.00 |  |
| 4 | 100101-23 | 门窗套拆除 石材面 | m2 | 2.00 |  |
| 5 | 60001-78 | 隔断(墙)拆除 玻璃隔断(墙) | 100m2 | 0.580 |  |
| 6 | 60001-141换 | 人工装废料自卸汽车运 运距1km以内(实际值:45km) | 100m3 | 0.360 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 二 | 电源等 |  |  |  |
| 1 | 30212-3 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(25mm以内) | 100m | 3.800 |  |
| 2 | 30212-4 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(32mm以内) | 100m | 0.800 |  |
| 3 | 30212-326 | 暗装 接线盒 | 10个 | 1.200 |  |
| 4 | 30212-327 | 暗装 开关盒 | 10个 | 1.900 |  |
| 5 | 30213-242 | 四联照明开关安装 | 10套 | 0.400 |  |
| 6 | 30213-241 | 三联照明开关安装 | 10套 | 0.400 |  |
| 7 | 30213-240 | 双联照明开关安装 | 10套 | 0.400 |  |
| 8 | 3045-86 | 电视插座安装 | 10个 | 0.200 |  |
| 9 | 30213-247 | 单相插座安装 电流(16A) | 10套 | 1.900 |  |
| 10 | 3024-28 | 成套配电箱安装暗装(半周长1.5m) | 台 | 1 |  |
| 11 | 3024-35 | 低压自动空气开关安装(额定电流250A以内) | 个 | 25 |  |
| 12 | 独立费 | 地插 | 套 | 7 |  |
| 13 | 独立费 | 施耐德漏电保护断路器（4P63A） | 套 | 2 |  |
| 14 | 独立费 | 施耐德漏电保护断路器（4P40A） | 套 | 4 |  |
| 15 | 独立费 | 施耐德漏电保护断路器（1P16A） | 套 | 8 |  |
| 16 | 独立费 | 施耐德漏电保护断路器（2P32A） | 套 | 4 |  |
| 17 | 30212-160 | 照明线路管内穿线 铜芯导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 11.500 | 金龙羽、成天泰、广州电缆 |
| 18 | 30212-161 | 照明线路管内穿线 铜芯导线截面(4mm2以内) | 100m单线 | 4.500 | 金龙羽、成天泰、广州电缆 |
| 19 | 30212-172 | 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内)（插座） | 100m单线 | 2.600 | 金龙羽、成天泰、广州电缆 |
| 20 | 30212-173 | 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(4mm2以内)（地插） | 100m单线 | 1.800 | 金龙羽、成天泰、广州电缆 |
| 21 | 30212-174 | 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(6mm2以内)（空调） | 100m单线 | 4.900 | 金龙羽、成天泰、广州电缆 |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 三 | 灯光等 |  |  |  |
| 1 | 30213-212 | 装饰射灯安装 吸顶式 | 10套 | 1.500 |  |
| 2 | 60009-56 | 透光软膜天棚面层 | 100m2 | 0.250 |  |
| 3 | 30213-237 | 满天星彩灯带安装（LED灯带） | 10m | 42.000 |  |
| 4 | 独立费 | LED灯带（变压器连接插） | 套 | 12 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 四 | 天花、造涂料等 |  |  |  |
| 1 | 60009-21换 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 跌级 面层规格300×300(在混凝土板上钻眼、挂筋) | 100m2 | 2.630 |  |
| 2 | 60009-38换 | 胶合板天棚基层 3mm[胶合板 1220×2440×9] | 100m2 | 2.630 |  |
| 3 | 60009-40换 | 胶合板天棚面层[石膏板12mm] | 100m2 | 2.630 |  |
| 4 | 60009-69 | 艺术造型天棚龙骨 阶梯型天棚 直线形 | 100m2 | 0.650 |  |
| 5 | 60009-89 | 艺术造型天棚基层 阶梯型天棚 直线形 胶合板 | 100m2 | 0.650 |  |
| 6 | 60009-115 | 艺术造型天棚面层 阶梯型天棚 直线形 胶合饰面板 | 100m2 | 0.650 |  |
| 7 | 60009-62 | 艺术造型天棚龙骨 平面 藻井天棚 圆弧形 | 100m2 | 0.220 |  |
| 8 | 60009-75 | 艺术造型天棚基层 平面藻井天棚 圆弧形 胶合板 | 100m2 | 0.220 |  |
| 9 | 60009-97 | 艺术造型天棚面层 平面藻井天棚 圆弧形 石膏板 | 100m2 | 0.220 |  |
| 10 | 60009-61 | 附加式灯槽 | 100m | 0.800 |  |
| 11 | 60009-14 | 天棚装饰线条抹灰 三道内 | 100m | 2.500 |  |
| 12 | 60011-199换 | 墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆 底油一遍、面漆二遍 满刮腻子二遍(乳胶漆底漆遍数:2) | 100m2 | 3.200 | 立邦、多乐士、华润 |
| 13 | 60011-203 | 内墙抹灰面刮双飞粉腻子二遍 | 100m2 | 1.500 | 立邦、多乐士、华润 |
| 14 | 60011-201 | 抹灰面 每增加一遍乳胶漆底漆 | 100m2 | 1.500 | 立邦、多乐士、华润 |
| 15 | 60011-202 | 抹灰面 每增加一遍乳胶漆面漆 | 100m2 | 1.500 | 立邦、多乐士、华润 |
| 16 | 60015-101 | 楼地面成品保护 带胶保护膜 | 100m2 | 2.500 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 五 | 墙体立面等 （1） |  |  |  |
| 1 | 60008-143换 | 墙柱面木龙骨(断面) 7.5cm2以内 平均中距300mm以内(采用三、四类木种) | 100m2 | 0.620 |  |
| 2 | 60008-158 | 细木工板基层（9厘） | 100m2 | 1.240 |  |
| 3 | 60008-181 | 石膏板墙面 | 100m2 | 0.620 |  |
| 4 | 60008-195 | 海棉软包墙面 皮革面[胶合板 1220×2440×5] | 100m2 | 0.200 |  |
| 5 | 60008-154 | 墙柱面型钢龙骨 槽钢立柱角钢骨架 | 100m2 | 0.060 |  |
| 6 | 60008-179 | 硬木条吸音墙面 | 100m2 | 0.160 |  |
| 7 | 2008-65 | 吊柜 B=500 柜内贴防火板[防火板δ=1.0mm,烟斗铰,榉木饰面板,木龙骨 20×30,胶合板 1220×2440×9,层板粒,大芯板 δ=18mm,柜门拉手,白木线条 21×5] | 10m2 | 0.300 |  |
| 8 | 60012-125 | 墙面粘贴 锔漆玻璃 | 100m2 | 0.050 |  |
| 9 | 60010-151 | 窗帘盒 硬木 | 100m | 0.150 |  |
| 10 | 独立费 | 窗帘电动机 | 套 | 4 |  |
| 11 | 2004-171 | 窗帘轨道 不锈钢管 | 100m | 0.150 |  |
| 12 | 2004-180 | 水波幔帘安装 小波带花边 | 100m | 0.660 |  |
| 13 | 60007-119 | 踢脚线 金属板 | 100m2 | 0.020 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 六 | 墙体立面等（2） |  |  |  |
| 1 | 60008-154 | 墙柱面型钢龙骨 槽钢立柱角钢骨架 | 100m2 | 0.440 |  |
| 2 | 60008-143换 | 墙柱面木龙骨(断面) 7.5cm2以内 平均中距300mm以内(采用三、四类木种) | 100m2 | 0.440 |  |
| 3 | 60008-158 | 细木工板基层（9厘） | 100m2 | 0.880 |  |
| 4 | 60008-181 | 石膏板墙面 | 100m2 | 0.420 |  |
| 5 | 60008-179 | 硬木条吸音墙面 | 100m2 | 0.160 |  |
| 6 | 2008-65 | 吊柜 B=500 柜内贴防火板[防火板δ=1.0mm,烟斗铰,榉木饰面板,木龙骨 20×30,胶合板 1220×2440×9,层板粒,大芯板 δ=18mm,柜门拉手,白木线条 21×5] | 10m2 | 0.300 |  |
| 7 | 2004-140 | 吊装滑动门轨 | 100m | 0.030 |  |
| 8 | 60007-119 | 踢脚线 金属板 | 100m2 | 0.030 |  |
| 9 | 60008-179 | 硬木条吸音墙面 | 100m2 | 0.420 |  |
| 10 | 60012-125 | 墙面粘贴 锔漆玻璃 | 100m2 | 0.050 |  |
| 11 | 60010-31 | 成品门扇安装 | 100m2 | 0.040 |  |
| 12 | 2004-140 | 吊装滑动门轨 | 100m | 0.030 |  |
| 13 | 60007-119 | 踢脚线 金属板 | 100m2 | 0.030 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 七 | 墙体立面等（3） |  |  |  |
| 1 | 60008-143换 | 墙柱面木龙骨(断面) 7.5cm2以内 平均中距300mm以内(采用三、四类木种) | 100m2 | 0.620 |  |
| 2 | 60008-158 | 细木工板基层（9厘） | 100m2 | 0.620 |  |
| 3 | 60008-181 | 石膏板墙面 | 100m2 | 0.620 |  |
| 4 | 60008-179 | 硬木条吸音墙面 | 100m2 | 0.360 |  |
| 5 | 2008-65 | 吊柜 B=500 柜内贴防火板[防火板δ=1.0mm,烟斗铰,榉木饰面板,木龙骨 20×30,胶合板 1220×2440×9,层板粒,大芯板 δ=18mm,柜门拉手,白木线条 21×5] | 10m2 | 0.600 |  |
| 6 | 60007-119 | 踢脚线 金属板 | 100m2 | 0.010 |  |
| 7 | 60008-154 | 墙柱面型钢龙骨 槽钢立柱角钢骨架 | 100m2 | 0.060 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
| 8 | 八 | 墙体立面等（4） |  |  |  |
| 9 | 60008-143换 | 墙柱面木龙骨(断面) 7.5cm2以内 平均中距300mm以内(采用三、四类木种) | 100m2 | 0.580 |  |
| 10 | 60008-154 | 墙柱面型钢龙骨 槽钢立柱角钢骨架 | 100m2 | 0.580 |  |
| 11 | 60008-158 | 细木工板基层（9厘） | 100m2 | 1.160 |  |
| 12 | 60008-179 | 硬木条吸音墙面 | 100m2 | 0.550 |  |
| 13 | 2008-65 | 吊柜 B=500 柜内贴防火板[防火板δ=1.0mm,烟斗铰,榉木饰面板,木龙骨 20×30,胶合板 1220×2440×9,层板粒,大芯板 δ=18mm,柜门拉手,白木线条 21×5] | 10m2 | 0.300 |  |
| 14 | 独立费 | 加重型吊轮 | 个 | 4 |  |
| 15 | 独立费 | 加重型铝合金吊轨装滑动门 | 米 | 12.00 |  |
| 16 | 60010-31 | 成品门扇安装（吊轨装滑动门） | 100m2 | 0.150 |  |
| 17 | 60007-119 | 踢脚线 金属板 | 100m2 | 0.030 |  |
| 18 | 60008-66 | 干挂石材骨架调整 钢骨架 | t | 0.560 |  |
| 19 | 60008-65换 | 在钢骨架上干挂石材 零星项目[西米黄大理石洗面台(成品)] | 100m2 | 0.150 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |